- 报价清单

| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荆州博物馆考古楼消防报警系统改造 |  |  |  |
| 火灾报警系统 |  |  |  |
| 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 | 个 | 5 |
| 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 | 个 | 170 |
| 接线箱 | 1.名称:接线箱 | 个 | 5 |
| 显示设备 | 1.名称:区域显示器 | 台 | 5 |
| 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 个 | 28 |
| 按钮 | 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） | 个 | 28 |
| 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 | 个 | 15 |
| 模块(模块箱） | 1.名称:总线短路隔离器 | 个 | 5 |
| 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 100 |
| 配线 | 1.名称:广播线 2.型号:ZD-RVV-2*2.5 | m | 180 |
| 配线 | 1.名称:电话线 2.型号:ZD-RVVP-2*1.5 | m | 180 |
| 配线 | 1.名称:报警线 2.型号:ZDN-RVS-2*1.5 | m | 32 |
| 配线 | 1.名称:报警线 2.型号:ZDN-RVS-2*1.0 | m | 1100 |
| 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:ZDN-BV4 | m | 30 |
| 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:ZDN-BV2.5 | m | 380 |
| 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG管25 | m | 200 |
| 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG管20 | m | 860 |
| 应急照明系统 |  |  |  |
| 备用电源及电池主机(柜） | 1.名称:应急照明集中电源 2.容量:XM-D-0.6KVA-3 | 套 | 1 |
| 工厂灯 | 1.名称:中型集中电源集中控制箱消防应急照明灯 2.规格:10W | 套 | 50 |
| 装饰灯 | 1.名称:中型集中电源集中控制型安全出口标志灯 2.规格:2W | 套 | 16 |
| 装饰灯 | 1.名称:中型集中电源集中控制型楼层指示标志灯 2.规格:2W | 套 | 9 |
| 装饰灯 | 1.名称:中型集中电源集中控制型消防应急标志灯（单面双向） 2.规格:2W | 套 | 11 |
| 装饰灯 | 1.名称:中型集中电源集中控制型消防应急标志灯（单面右向） 2.规格:2W | 套 | 40 |
| 装饰灯 | 1.名称:中型集中电源集中控制型消防应急标志灯（单面左向） 2.规格:2W | 套 | 6 |
| 配线 | 1.名称:通讯线 2.型号:WDZN-RVS-2*1.5 | m | 500 |
| 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 | m | 1000 |
| 配线 | 1.名称:通讯线 2.型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 | m | 30 |
| 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG管25 | m | 450 |
| 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG管20 | m | 40 |