- 附件2

- 二、采购清单

| 荆州博物馆消防监控室搬迁采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 信号总线（干线） | 规格:WDZBN-KYJYP-2*2.5 | 819.60 | 米 |  |
| 2 | 名称:电源线（干线） | 规格:WDZBN-KYJYP-2*2.5 | 316.80 | 米 |  |
| 3 | 名称:消防电话线（干线） | 规格:WDZBN-KYJYP-2*2.5 | 324.60 | 米 |  |
| 4 | 名称:消防广播线（干线） | 规格:WDZBN-KYJYP-2*2.5 | 161.90 | 米 |  |
| 5 | 名称:多线控制线（干线） | 规格:WDZBN-KYJYP-7*2.5 | 1048.30 | 米 |  |
| 6 | 名称:应急照明总线（干线） | 规格:WDZBN-KYJYP-2*2.5 | 161.90 | 米 |  |
| 7 | 名称:火灾显示盘通讯总线 | 规格:WDZBN-KYJYP-7*2.5 | 161.90 | 米 |  |
| 8 | 名称:消防电源监控线（干线） | 规格:WDZBN-KYJYP-2*2.5 | 161.90 | 米 |  |
| 9 | 名称：消防接线端子箱 |  | 2 | 台 |  |
| 10 | 名称：模块箱（内含四个模块） |  | 2 | 台 |  |
| 11 | 名称：管沟土方开挖 |  | 5 | 立方米 |  |
| 12 | 名称：土方回填 |  | 5 | 立方米 |  |
| 13 | 调试费 |  | 1 | 项 |  |
| 14 | 设备搬运及安装 |  | 1 | 项 |  |
| 15 | 拆除费 |  | 1 | 项 |  |