| ## 二、报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 材料特性和规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额合计 |
| 1 | 拆除 旧设备 | 显示屏和电池柜（危险物品，需要专业拆除） | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 拆除电气管线 | 全部拆除、重新布设 | ㎡ | 66 |  |  |
| 3 | 拆除静电地板 | 全部拆除、恢复原地面 | ㎡ | 66 |  |  |
| 4 | 拆除玻璃隔断 | 含中级操作台及墙面装饰 | ㎡ | 30 |  |  |
| 5 | 拆除窗户遮挡 | 不锈钢架和遮阳布后修复破损处 | ㎡ | 16 |  |  |
| 6 | 拆除天棚 | 龙骨和石膏板等 | ㎡ | 66 |  |  |
| 7 | 清理地面和修复地面 | 地面清理后修复破损及保护 | ㎡ | 66 |  |  |
| 8 | 清理垃圾 | 含有用物件运到甲方仓库和外运垃圾 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二、天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 材料特性和规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额合计 |
| 1 | 天棚吊顶 | 不上人型50系龙骨和安装双层石膏板 | ㎡ | 66 |  |  |
| 2 |  | 藻井12厘阻燃板+石膏板造型 | ㎡ | 7.8 |  |  |
| 3 |  | 天棚石膏板面安装线条 | m | 24 |  |  |
| 4 |  | 天棚贴缝、角线批刮腻子 | ㎡ | 74 |  |  |
| 5 |  | 天棚乳胶漆三遍 | ㎡ | 74 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三、墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 材料特性和规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额合计 |
| 1 | 墙柱面 工程 | 75系龙骨安装 | ㎡ | 70 |  |  |
| 2 |  | 18厘雪弗板基层 | ㎡ | 70 |  |  |
| 3 |  | 3厘黑胡桃饰面板安装 | ㎡ | 20 |  |  |
| 4 |  | 饰面板擦油三遍 | ㎡ | 20 |  |  |
| 5 |  | 120*20mm实木线、擦油 | m | 20 |  |  |
| 6 |  | 宣绒布喷绘裱糊（含二次设计） | ㎡ | 48 |  |  |
| 7 |  | 原墙面批刮腻子、裱糊宣绒布喷绘 | ㎡ | 5 |  |  |
| 8 |  | 窗帘盒制作安装（阻燃板和石膏板） | m | 8.5 |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 四、家具、软装 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 材料特性和规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额合计 |
| 1 | 家具、软装 | 定制实木架、包布沙发 | 件 | 6 |  |  |
| 2 |  | 窗帘布（含安装构件及安装） | ㎡ | 22 |  |  |
| 3 |  | 实木茶几 | 件 | 3 |  |  |
| 4 |  | 定制羊毛地毯 | 项 | 1 |  |  |
| 5 |  | 书写台 | 件 | 1 |  |  |
| 6 |  | 椅子 | 件 | 1 |  |  |
| 7 |  | 定制刊物柜 | 件 | 1 |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 五、电气安装 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 材料特性和规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额合计 |
| 1 | 电气安装 | 5匹格力吸顶空调（含铜及电线、管线布置安装） | 台 | 1 |  |  |
| 2 |  | 垂线吊灯 | 套 | 1 |  |  |
| 3 |  | 嵌入式LED条灯 | m | 9 |  |  |
| 4 |  | 3寸筒灯 | 盏 | 22 |  |  |
| 5 |  | 壁灯 | 盏 | 2 |  |  |
| 6 |  | LED灯带 | m | 14 |  |  |
| 7 |  | 控制箱8位（200*400mm） | 组 | 1 |  |  |
| 9 |  | 管线布置 | m | 90 |  |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 六、荣誉墙 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 材料特性和规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额合计 |
| 1 | 荣誉墙 | 基层板（18厘雪弗板） | ㎡ | 6.72 |  |  |
| 2 |  | 墙面平面喷绘 | ㎡ | 5 |  |  |
| 3 |  | 实木边框 | m | 10 |  |  |
| 4 |  | 立体字 | 个 | 3 |  |  |
| 5 |  | 油画布立体喷绘 | ㎡ | 5 |  |  |
| 6 | 垃圾清运 | 保洁和垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 七、门窗工程（含金刚纱2块） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 材料特性和规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额合计 |
| 1 | 门窗工程 （含金刚纱2块） |  | ㎡ | 14 |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 工程总价 |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |  |