
一、报价汇总表

采购项目名称:  
采购项目编号:  

	响应供应商
	

	采购内容
	

	竞标总价
	

	工期
	

	备注
	



[bookmark: _GoBack]说明：所有价格均系用人民币表示，单位为万元。
 


 
 
报价人法定代表人或授权代表签字：__________________

响应供应商名称（盖章）：   

时间：2026年       月      日   




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	A.6
	金属结构工程
	
	
	
	
	
	

	1
	0106030030
01
	钢管柱
	1、图中连接板均采用Q235B钢,焊条为E45系列焊条 ;
2、未注明的角焊缝厚度为6mm,一律满焊 ;
3、所有构件的切断及孔洞边缘必须光滑,不得有裂缝及毛刺 ;
4、钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范
(CB50205)的有关规定进行施工 ;
5、未注明钢梁均为GL2,梁顶标高均随坡5.400未注明钢柱均为GZ1,未注明梁柱均以轴线均分。
	t
	1.933
	
	
	

	2
	0106040010
01
	钢梁
	1、图中连接板均采用Q235B钢,焊条为E45系列焊条 ;
2、未注明的角焊缝厚度为6mm,一律满焊 ;
3、所有构件的切断及孔洞边缘必须光滑,不得有裂缝及毛刺 ;
4、钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范
(CB50205)的有关规定进行施工 ;
5、未注明钢梁均为GL2,梁顶标高均随坡5.400~6.420未注明钢柱均为GZ1,未注明梁柱均以轴线均分。
	t
	0.317
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	
	
	
	

	3
	0108050010
01
	电子感应门
	1、M1530
2、电动平开门两扇
	m2
	9
	
	
	

	4
	0108050010
02
	电子感应门
	1、M2430
2、电动平开门
	m2
	7.2
	
	
	

	本页小计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	5
	0108070010
01
	金属（塑钢、断桥）窗
	1、成品固定窗
2、窗户规格：1100*3000mm
3、铝合金门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测厚度不应小于1.40mm。
	

m2
	

6.6
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	A.9
	屋面及防水
工程
	
	
	
	
	
	

	6
	0109010010
01
	合成树脂瓦05CJ04-W19
	合成树脂瓦
1.5厚聚氨酯防水涂料
方钢管檩条60x40x3中距660
	m2
	15.96
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	
	
	
	

	7
	0111010010
01
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	1、成品保护 花岗岩、大理石、地砖 楼地面
2、地砖清洗
	
m2
	
100.68
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	
	
	
	

	8
	0113020010
01
	吊顶天棚
	用于室内门厅及1#楼梯平台顶棚 。
1、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900
2、9厚900X2700纸面石膏板， 自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平
3、刷防潮涂料一遍
	



m2
	



93.06
	
	
	

	9
	0113020010
02
	吊顶天棚
	用于室外门厅顶棚。
1、配套金属龙骨
2、铝合金方形板，规格为:800X800
	
m2
	
7.62
	
	
	

	本页小计
	
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	10
	0113020010
03
	吊顶天棚
	用于室外门厅顶棚侧面封堵
1、9mm胶合板基层
2、石膏板外贴
3、腻子两遍
4、乳胶漆一遍
	m2
	1.1
	
	
	

	11
	0113040020
01
	送风口、
回风口
	吊顶预留孔洞
	个
	4
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	A.14
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	
	
	

	12
	0114050010
01
	金属面油漆
	用于金属构件。
1、清理金属面,除锈等级不低于Sa2或St2级
2、防锈漆或红丹一遍
3、刮腻子、磨光
4、调和漆二遍
	m2
	

11.56
	
	
	

	
13
	0114070010
01
	墙面喷刷涂料
	墙面因吊顶装修而发生刮擦后进行的修补及复原
1、腻子两遍
2、乳胶漆一遍
	
m2
	
181.08
	
	
	

	14
	0114070020
01
	天棚喷刷涂料
	用于室内门厅及1#楼梯平台顶棚做法。涂料应防潮、防霉
1、清理抹灰基层
2、满刮腻子两遍
3、刷底漆一遍
4、乳胶漆二遍
	m2
	93.06
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	A.16
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	15
	0116060020
01
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	1、原有墙面拆除
2、垃圾外运按1km考虑
	m2
	22.8
	
	
	

	16
	0116060030
01
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1、原有天棚拆除
2、垃圾外运按1km考虑
	m2
	93.06
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	A.17
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	17
	0117010010
01
	综合脚手架
	综合脚手架
	m2
	100.68
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	本页小计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	C.4
	电气设备安装工程
	
	
	
	
	
	

	18
	0304120040
01
	装饰灯
	圆形筒灯
	套
	16
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.7
	通风空调工程
	
	
	
	
	
	

	19
	0307020040
01
	铝板通风管道
	1、顶面预埋排风管道
2、规格：b160mmPVC软管
	m2
	3.64
	
	
	

	20
	0307030090
01
	塑料风口、散流器、百叶窗
	0.3*0.3m
	个
	4
	
	
	

	21
	0307030110
01
	铝及铝合金风口、散流器
	铝合金风口安装 百叶风口 周长(mm) ≤900
	个
	1
	
	
	

	22
	0307030110
02
	铝及铝合金风口、散流器
	1.6*0.3m
	个
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.9
	消防工程
	
	
	
	
	
	

	
23
	
0309040010
01
	
烟感器拆除
	原有烟感器
1、保护性拆除
2、成品保护，用于吊顶完工后安装
	
个
	
2
	
	
	

	24
	0309040010
02
	点型探测器
	原有烟感器安装
	个
	2
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	






三、竞价承诺书

致：（采购人/采购代理机构）
我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：
1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（1）我方未因违法经营被追究过刑事责任；
（2）我方未因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
（3）我方未因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。
5.法律、行政法规规定的其他条件。
我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
特此承诺。

                       供应商名称（公章）：

           法定代表人或授权代表人（签字）：

                                        年    月    日

