## 一、报价汇总表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 响应供应商 |  |
| --- | --- |
| 采购内容 |  |
| 竞标总价 |  |
| 工期 |  |
| 备注 |  |

说明：所有价格均系用人民币表示，单位为万元。

报价人法定代表人或授权代表签字：________________________

响应供应商名称（盖章）：

时间：2026年       月      日

二、报价清单

| 序号 | 项目名称 | 规格/要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5匹风管机 （室内机+室外机） | 1.型号：美的 | 3台 | 报价须注明品牌及具体型号 |
|  |  | 2.制冷量：≥12.2KW |  |  |
|  |  | 3.制热量：≥14.2KW |  |  |
|  |  | 4.电压：380V/3N～50Hz |  |  |
|  |  | 5. 能效等级：不低于二级 |  |  |
| 2 | 安装服务 | 包括内机吊装、外机安装、打孔（砖墙/混凝土墙）、铜管连接、排水管铺设、保温处理、信号线连接及系统调试 | 3套 | 含人工及所有安装工序 |
| 3 | 标配外辅材 （需报价清单） | 以下为常规标配外可能增加的费用项，供应商需按单价填报，根据实际用量结算或包干： | 按实结算 | 此项必须报价！若无报价视为包含在总价中，结算不做调整 |
|  |  | A.铜管延长：含冷凝水管、保温棉及屏蔽线 |  |  |
|  |  | B.室外机砌台 |  |  |
|  |  | C.机械开孔：砖墙/混凝土墙/梁 |  |  |
|  |  | D.下出风套装（静压箱、软风管及风口） |  |  |
|  |  | E.下出风弯头（含静压箱和风口） |  |  |

## 三、竞价承诺书

致：（采购人/采购代理机构）

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（1）我方未因违法经营被追究过刑事责任；

（2）我方未因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

（3）我方未因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

5.法律、行政法规规定的其他条件。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

年    月    日