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采购项目名称:                        
 采购项目编号:                               
	响应供应商
	

	采购内容
	

	竞标总价
	

	工期
	

	备注
	


 

 
说明：所有价格均系用人民币表示，单位为万元。
 


 
 
报价人法定代表人或授权代表签字：________________________
响应供应商名称（盖章）：   
时间：2026年       月      日   




二、报价清单 
	序号
	项目名称
	规格/要求
	数量
	备注

	1
	5匹风管机 （室内机+室外机）
	1.型号：美的
	3台
	报价须注明品牌及具体型号

	
	
	2.制冷量：≥12.2KW
	
	

	
	
	3.制热量：≥14.2KW
	
	

	
	
	4.电压：380V/3N～50Hz
	
	

	
	
	5. 能效等级：不低于二级
	
	

	2
	安装服务
	包括内机吊装、外机安装、打孔（砖墙/混凝土墙）、铜管连接、排水管铺设、保温处理、信号线连接及系统调试
	3套
	含人工及所有安装工序

	3
	标配外辅材 （需报价清单）
	以下为常规标配外可能增加的费用项，供应商需按单价填报，根据实际用量结算或包干：
	按实结算
	此项必须报价！若无报价视为包含在总价中，结算不做调整

	
	
	A.铜管延长：含冷凝水管、保温棉及屏蔽线
	
	

	
	
	B.室外机砌台
	
	

	
	
	C.机械开孔：砖墙/混凝土墙/梁
	
	

	
	
	D.下出风套装（静压箱、软风管及风口）
	
	

	
	
	E.下出风弯头（含静压箱和风口）
	
	








三、竞价承诺书
致：（采购人/采购代理机构）
我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：
1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（1）我方未因违法经营被追究过刑事责任；
（2）我方未因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
（3）我方未因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。
5.法律、行政法规规定的其他条件。
我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
特此承诺。
                       供应商名称（公章）：
           法定代表人或授权代表人（签字）：
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